## Slide 1: ОТЧЕТ по научно-исследовательской работе аспиранта за IV семестр Тема: Разработка и исследование математических моделей управляемых процессов многокомпонентной ректификации в технологии переработки природного газа
Кафедра автоматики и процессов управления
Аспирант гр. 8931 Сердитов Ю.Н.
Руководитель Душин С.Е.

## Slide 2
Отгонная часть РК
н.у. температуры пара и концентрации влаги в паре (Сп)
Исходная смесь
Входные значения из Испарителя
Параметры ф-ции скорости теплового потока пара

## Slide 3
Испаритель (Теплообменник)
Возмущающее воздействие
ПИ-регулятор
Сигнальная адаптация
н.у. концентрации влаги в паре
Эталонная модель
Исполнительный механизм (заслонка)

## Slide 4
Реализация
испарителя
Среднее значение по 4-ём пространственным точкам
Возмущающее воздействие
Концентрация влаги в паре
Температура пара = Температура жидкости
Теплообменная фаза
Массообменная фаза
Температура жидкости
Температура стенок
Температура дымовых газов
Концентрация влаги в паре

## Slide 5
Реализация исполнительного механизма
Реализовано:
ограничение в 5 %/сек. на скорость возрастания температуры;
линейный преобразователь из процентов в градусы с верхним и нижним пределом;
и задержка по времени (1 сек.).

## Slide 6
Сравнение тех. процессов с ПИ-регулирование и без него

## Slide 8
Попытка реализации модального регулирования

## Slide 9
Компенсация внешнего возмущения (работа ПИ-регулятора)
Разработка адаптивного регулятора для компенсации внешнего возмущения по температуре стенок, является не целесообразна по причине абсурдности компенсации, которое может привести к ЧП. Если и стоит регулировать данное явление, то только в формате перевода всей системы «АВО-РК-Испаритель» в режим отключения от остальной системы. В связи с этим, единственными внешними возмущениями оказываемыми на систему остаются температура жидкости и концентрация влаги в жидкости в исходной смеси.
Подача внешнего возмущениями по температуре жидкости (+/-10 градусов) и далее по концентрации влаги в жидкости (+/-1.5 %)

## Slide 10
Результаты компенсации внешнего возмущениями по температуре жидкости (+/-10 градусов)
Представленные результаты показывают, что регулирование по температуре жидкости отлично справляется с задачей стабилизации. Но т.к. регулирования по другим переменным не было реализовано, то видим некоторые отклонения. Существенные ли эти отклонения? Мне кажется, что нет. Везде в пределах нормы.
  7 градусов
  4 градуса
  2.5 градуса
  0.5 градуса
  0.03 градуса
  0.5 градуса
  0.02 градуса

## Slide 11
Результаты компенсации внешнего возмущениями по концентрации влаги в жидкости (+/-1.5 %)
Представленные результаты показывают, что …….
  0 градуса
  0 градуса
  0 градуса
  0 градуса
  0.03 градуса
  0 градуса
  0.02 градуса

## Slide 12
Компенсация параметрической неопределённости (внутреннее изменение рабочего давления и изменение атмосферного давления)
(работа ПИ-регулятора)

## Slide 13
Возмущение в установившемся режиме по температуре стенок испарителя. Отработка ПИ-регулятора без сигнальной адаптации.
Если бы был регулятор не по одной пространственной точки, а по всем четырём, то скорее всего регулирование было бы плавнее...
Обычно газовые горелки (бутановые) имеют температуру горения газов от 800 до 2000 градусов. Отсюда вопрос: почему система явно настроена на температуру горения газов не больше 550 градусов?
Регулятор отработал возмущение, но т.к. изменились «свойства» системы, то «теперь» нормальная температура дымовых газов равна 40 градусам, что достаточно нефизично, ведь даже температура огня от спички равна 350 градусам.