## Slide 1: ОТЧЕТ по научно-исследовательской работе аспиранта за IV семестр Тема: Разработка и исследование математических моделей управляемых процессов многокомпонентной ректификации в технологии переработки природного газа
Кафедра автоматики и процессов управления
Аспирант гр. 8931 Сердитов Ю.Н.
Руководитель Душин С.Е.

## Slide 2
Отгонная часть РК
н.у. температуры пара и концентрации влаги в паре (Сп)
Исходная смесь
Входные значения из Испарителя
Параметры ф-ции скорости теплового потока пара

## Slide 3
Испаритель (Теплообменник)
Возмущающее воздействие
ПИ-регулятор
Сигнальная адаптация
н.у. концентрации влаги в паре
Эталонная модель
Исполнительный механизм (заслонка)

## Slide 4
Реализация
испарителя
Среднее значение по 4-ём пространственным точкам
Возмущающее воздействие
Концентрация влаги в паре
Температура пара = Температура жидкости
Теплообменная фаза
Массообменная фаза
Температура жидкости
Температура стенок
Температура дымовых газов
Концентрация влаги в паре

## Slide 5
Реализация исполнительного механизма
Реализовано:
ограничение в 5 %/сек. на скорость возрастания температуры;
линейный преобразователь из процентов в градусы с верхним и нижним пределом;
и задержка по времени (1 сек.).

## Slide 6
Сравнение тех. процессов с ПИ-регулирование и без него

## Slide 8
Попытка реализации модального регулирования

## Slide 9
Сигнальная адаптация
Разработка адаптивного регулятора для компенсации внешнего возмущения по температуре стенок, является не целесообразна по причине абсурдности компенсации, которое может привести к ЧП. Если и стоит регулировать данное явление, то только в формате перевода всей системы «АВО-РК-Испаритель» в режим отключения от остальной системы. В связи с этим, единственными внешними возмущениями оказываемыми на систему остаются температура жидкости и концентрация влаги в жидкости в исходной смеси.

## Slide 10
Возмущение в установившемся режиме по температуре стенок испарителя. Отработка ПИ-регулятора без сигнальной адаптации.
Если бы был регулятор не по одной пространственной точки, а по всем четырём, то скорее всего регулирование было бы плавнее...
Обычно газовые горелки (бутановые) имеют температуру горения газов от 800 до 2000 градусов. Отсюда вопрос: почему система явно настроена на температуру горения газов не больше 550 градусов?
160.3777
159.1571
160.0104
159.9098
0.2652
0.5539
53.1982
50.4799
Регулятор отработал возмущение, но т.к. изменились «свойства» системы, то «теперь» нормальная температура дымовых газов равна 40 градусам, что достаточно нефизично, ведь даже температура огня от спички равна 350 градусам.