## To need buy_v.2
| Name module | Description | Cost | Count | Sum | Full cost
Siemens |  | DIN-рейка 1 м | 193 | 6 | 1158 | 1350118.54
| БП60Б-Д4-24 | Блок питания БП60 | 2940 | 12 | 35280
| 6ES7211-1AE40-0XB0 | Центральный процессор CPU 1212C | 16025.89 | 6 | 96155.34
| 6ES7 241-1CH32-0XB0 | Коммуникационный процессор CM 1241 RS422/485 | 11016.8 | 12 | 132201.6
| 6ES7153-4AA01-0XB0 | Интерфейсный модуль ET 200M IM 153-4 PN ST | 20317 | 6 | 121902
| 6ES7331-7KF02-0AB0 | Модуль ввода аналоговых сигналов SМ 331 | 47321 | 4 | 189284
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | Модуль вывода аналоговых сигналов SМ 332 | 25505 | 4 | 102020
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | Модуль ввода дискретных сигналов SМ 321 | 12729 | 4 | 50916
| 6ES7322-1BF01-0AA0 | Модуль вывода дискретных сигналов SМ 322 | 14238 | 4 | 56952
0
| 6AV2123-2DB03-0AX0 | Панель оператора KTP400 BASIC | 31729.2 | 3 | 95187.6
0
Other | TIA Portal v.14 | ПО для разработки | 50000 | 6 | 300000
| Контроллер Espada USB-RS485 (UR485) | Контроллер для настройки ModbusRTU | 300 | 6 | 1800
0
Sensors and drivers | ec01002 | Датчик температуры воздуха Ectocontrol проводной RS485 (Modbus) | 1490 | 6 | 8940
| T201 | Трансформатор переменного тока 4…20 мА | 3606 | 6 | 21636
| PTE5000C-016-М20-С | Датчик давления с выходом 0…16 бар, точность 0,5%, выход 4…20 мА | 3250 | 6 | 19500
| EMD-MINI – 004 S | Преобразователь частоты ELHART (0,4кВт, 2,5А, 220В, встр. ПИД-регулятор, 4 дискр. входа (NPN), 1 дискр. выход (реле НО, 250В, 3А) | 7366 | 3 | 22098
| SMART SG55324 24B | Клапан электромагнитный непрямого действия (НЗ) | 2597 | 6 | 15582
| SMART SG55344 24B | Клапан электромагнитный непрямого действия (НО) | 3614 | 6 | 21684
| Neptun Bugatti Pro 12В 1/2 | Кран шаровой с электроприводом | 5360 | 6 | 32160
| SMART QT330822 24B | Кран шаровой запорный | 4277 | 6 | 25662